Medical Gas Pipeline System (MGPS) Training Course Content

Organized by: Atulit Biswas Swasth Evam Shikshan Samiti

कोर्स का उद्देश्य

- मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की संरचना और कार्यप्रणाली की संपूर्ण समझ देना

- हॉस्पिटल में मेडिकल गैसों की सुरक्षित सप्लाई, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन तैयार करना

- ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, वैक्यूम, एयर और अन्य गैसों के नियंत्रण एवं सुरक्षा मानकों में विशेषज्ञता प्रदान करना

- इमरजेंसी स्थिति में सही और त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करना

लक्षित प्रतिभागी

- ITI Electrical

- ITI Mechanical

- Hospital & Technical Staff

कोर्स की मुख्य सामग्री

Module 1: Introduction to Medical Gas Pipeline System

- MGPS क्या है और इसका महत्व

- हॉस्पिटल गैस सप्लाई नेटवर्क की संरचना

- गैसों के प्रकार एवं उपयोग क्षेत्र (O₂ / N₂O / CO₂ / Air / Vacuum / AGSS आदि)

Module 2: MGPS Equipment & Components

- Manifold Room System

- Liquid Oxygen Tank (LOX)

- Medical Air Compressor & Vacuum Pump

- Pressure Regulators & Gauges

- Zone Service Units (ZSU)

- Bed Head Panel (BHP)

Module 3: Installation, Testing & Commissioning

- पाइपलाइन का चरणबद्ध इंस्टॉलेशन प्रक्रिया

- Copper Pipeline Fittings & Safety Norms

- Brazing Techniques & Standards

- Pressure Testing, Leakage Testing & Purity Testing

- Commissioning Checklist

Module 4: Operation & Maintenance

- Daily / Weekly / Monthly Maintenance Protocol

- Gas Flow Monitoring & Pressure Management

- Alarm System Handling

- Breakdown Handling & Replacement Procedure

Module 5: Safety & Emergency Management

- गैस सिलेंडर हैंडलिंग एवं स्टोरेज

- ऑक्सीजन रिच एरिया से संबंधित जोखिम

- Explosion, Fire & Leakage Precautions

- Emergency Shutdown SOP & Reporting

### कोर्स की अवधि

- कोर्स आपकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध:

| प्रकार | अवधि |
| --- | --- |
| बेसिक ट्रेनिंग | 20 दिन |
| एडवांस ट्रेनिंग | 10 दिन |
| प्रैक्टिकल कोर्स | 30 दिन |

- कुल अवधि: 60 दिन

ट्रेनिंग की पद्धति

- थ्योरी + लाइव प्रैक्टिकल

- इंस्टॉलेशन एवं मेंटेनेंस डेमो

- हॉस्पिटल MGPS सिस्टम का विज़िट / प्रैक्टिकल

- वीडियो सेशन + केस स्टडी + परीक्षा

कोर्स पूरा होने पर मिलने वाली सुविधाएँ

- प्रमाण पत्र (Certificate of Completion)

- Job Search में सहायता

- Safety & Maintenance Standard Checklist

विशेष नोट

- ITI Mechanical को प्राथमिकता

- ITI Electrical को प्राथमिकता

Training Fees: ₹ 30,000/-