Operation & Maintenance of PSA Oxygen Plant Training Course Content

Organized by: Atulit Biswas Swasth Evam Shikshan Samiti

कोर्स का उद्देश्य

- अस्पतालों व उद्योगों में PSA ऑक्सीजन प्लांट के संचालन की संपूर्ण समझ प्रदान करना

- प्लांट के इंस्टॉलेशन, संचालन और मेंटेनेंस की तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना

- ऑक्सीजन उत्पादन के दौरान सुरक्षा मानकों व ऑटोमेशन कंट्रोल की ट्रेनिंग देना

- ब्रेकडाउन, आपात स्थिति और परफ़ॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन में प्रशिक्षित टेक्नीशियन तैयार करना

लक्षित प्रतिभागी

- ITI Electrical

- ITI Mechanical

- Hospital & Technical Staff

कोर्स की मुख्य सामग्री

Module 1: Introduction to PSA Oxygen Plant

- PSA (Pressure Swing Adsorption) तकनीक कैसे काम करती है

- Oxygen Purification की प्रक्रिया

- ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आवश्यक मानक (93% ± 3%)

- Plant Layout & Gas Flow Diagram

Module 2: Plant Components & Functions

- Air Compressor & Dryer

- PSA Towers / Zeolite Molecular Sieves

- Oxygen Buffer Tank & Valves System

- Control Panel & Automation

- Oxygen Analyzer & Flow Meter

- Backup System & Interconnections

Module 3: Plant Operation

- Start-up & Shutdown Procedures

- Flow, Purity और Pressure Adjustment

- Oxygen Concentration पर निगरानी

- Mode Switching: Manual & Auto

Module 4: Maintenance & Troubleshooting

- Daily, Weekly & Monthly Maintenance Routine

- Filter, Dryer & Valves Service

- Zeolite Bed / MS Replacement

- Oil & Moisture Control

- Common Faults & Breakdown Handling

- Performance Optimization

Module 5: Safety & Emergency Management

- ऑक्सीजन लीक के जोखिम और रोकथाम

- High-Pressure Handling Precautions

- Fire & Explosion Safety Norms

- Emergency Shutdown SOP

- Log Book & Performance Record Maintenance

- कोर्स की अवधि

- कोर्स आपकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध:

| प्रकार | अवधि |
| --- | --- |
| बेसिक ट्रेनिंग | 20 दिन |
| एडवांस ट्रेनिंग | 10 दिन |
| प्रैक्टिकल कोर्स | 30 दिन |

- कुल अवधि: 60 दिन

ट्रेनिंग की पद्धति

- थ्योरी + लाइव प्रैक्टिकल

- PSA Oxygen Plant पर लाइव ऑपरेशन & सर्विसिंग

- केस स्टडी + वीडियो डेमो + परीक्षा

- संचालन, मेंटेनेंस व इंस्टॉलेशन का व्यावहारिक अभ्यास

कोर्स पूरा होने पर मिलने वाली सुविधाएँ

- प्रमाण पत्र (Certificate of Completion)

- Job Search में सहायता

- Maintenance & Safety Checklist

विशेष नोट

- ITI Mechanical को प्राथमिकता

- ITI Electrical को प्राथमिकता

Training Fees: ₹ 30,000/-